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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ТЕСТ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ
[image: image2.png]



[image: image3.png]«HAPKO-KACITIEP),




[image: image4.png]KomnaHua «besap-Wmnep» Ten/gakc: (495) 995-49-69 (MHOrokaHaNbHBIN)




АНАЛИТИЧЕСКИЙ ТЕСТ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ
Изделие обеспечивает предварительный анализ твердых и жидких веществ, а также следов веществ на поверхностях (в том числе поверхности рук) с целью предварительного отнесения их к наркотическим веществам.
Выпускается в модификациях: тесты для начальной проверки наркотичечких веществ: кокаин, белый героин, коричневый героин, амфетамин, метамфетамин, метадон, кета- мин, фенциклидин, мефедрон, катинон, меткатинон, метилон, диметилтриптамин, МДПВ, ПМА/ПММА, метиопропамин, экстази, крэк и тесты на идентификацию марихуана/гашиш (НАРКО-КАСПЕР 3000)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
[image: image5.png]


[image: image6.png]


[image: image7.png]


[image: image8.png]


[image: image9.png]


[image: image10.png]



Время полного анализа одного образца, не более�
1 мин�
�
Диапазон рабочих температур�
от -10°С до +40°С.�
�
Габаритные размеры тестового модуля, мм�
92х51х25�
�
Габаритные размеры в блистере, не более мм�
190х135х37�
�
Масса тестового модуля г., не более�
50�
�
Масса тестового модуля в блистере г., не более�
55�
�









