УФ-365-3W Профессиональный ультрафиолетовый фонарь 

с длиной волны 365нМ

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Профессиональный ультрафиолетовый фонарь предназначен для решения широкого круга задач, связанных с детальной экспертизой паспортов, водительских удостоверений, удостоверений личности, технических и транспортных документов, выездных виз, печатей, банкнот и прочих ценных бумаг и иных документов со специальной УФ- защитой. 

Позволяет также выявить признаки частичной подделки документов, картин, марок (подчистки, травления, смывания, дописки, дорисовки, переклейки фотокарточек и т.п.).

Прибор может быть также применен криминалистами для поиска микрочастиц биологических следов на месте происшествия.

В фонаре используется УФ-светодиод с мощностью 3 Вт с длиной волны 365 нм.

2. ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

ВНИМАНИЕ!

Проверьте блок осветителя на предмет возможных повреждений во время транспортировки. В случае обнаружения повреждений, свяжитесь с Вашим поставщиком до момента проверки работоспособности фонаря.

3. Основные ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Источник излучения
	Светодиод  в виде чипа со сроком эксплуатации 20000 часов

	Длина волны, нм
	365

	Мощность, Вт
	3

	Источник питания
	1 аккумулятор тип 18650 Li-ion

	Выходное напряжение, В
	3.2-3.7

	Время работы от 1-го полностью заряженного аккумулятора, мин
	160

	Материал
	Прочный авиационный алюминий

	Цвет
	Черный

	Отражатель 
	Оптический отражатель покрытый защитным алюминием

	Объектив 
	Закаленное стекло с покрытием AR

	Конструкция
	Водонепроницаемый до стандарта IPX8

	Габариты
	16 см(длина)*3.3см(диаметр)

	Вес без аккумулятора,г
	126.8

	Аксессуары 
	Кистевой ремешок, аккумулятор 18650 Li-ion, зарядное устройство


4. СОСТАВ КОМПЛЕКТА

Ультрафиолетовый светодиодный фонарь – 1 шт.

Аккумуляторная батарея (18650 Li-ion) – 1 шт.
Зарядное устройство – 1 шт.
Кистевой ремешок- 1 шт.

Руководство по эксплуатации, паспорт-1 шт.

5. РАБОТА ИЗДЕЛИЯ

5.1 Включение / выключение прибора

5.1.1. Кнопка включения/выключения расположена на корпусе фонаря.

5.1.2. Фонарь достигает полной мощности сразу же после включения.

5.1.3. При снижении яркости свечения зарядить аккумулятор с помощью входящего в комплект зарядного устройства. Время зарядки – 4 часа.

5.3. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ФОНАРЕМ

5.3.1.  Не светите фонарем в глаза.

5.3.2. Старайтесь максимально ограничить воздействие на кожу.

5.3.3. При использовании фонаря в течение длительного времени или в ограниченном пространстве рекомендуется одевать защитные очки, одежду с длинными рукавами и перчатки.

__________________________________________________________


