_

Наименование Товара:

Комплекс радиомониторинга и анализатор цифровых стандартов связи Кассандра К21

Описание Товара:

| Область применения: Постоянный, периодический или оперативный мониторинг радиообстановки для выявления несанкционированных радиоизлучений со сложными алгоритмами скрытия информации, анализ цифровых стандартов связи. В зависимости от решаемой задачи применяются комплексы различного состава, опциями программного обеспечения и конструктивного исполнения. |  |
| --- | --- |

Технические  особенности  и характеристики:

Расширенный диапазон частот - до 21 000 МГц. Возможность вести радиомониторинг без использования сверхвысокочастотных конвертеров.

Максимальная скорость сканирования свыше 14000 МГц/с в полосе анализа 20 и 40 кГц, уникальный динамический диапазон – более 130 дБ без использования аттенюатора.

"Чистота" спектра. Комплекс не использует конвертеров спектра, используются только высококачественные тюнеры, собственные ложные комбинационные сигналы отсутствуют.

Исполнение в ударопрочном кейсе или отдельном блоке.

Автоматическая классификация излучений и возможность анализа цифровых стандартов связи. При использовании опции DTest программного обеспечения, комплекс автоматически идентифицирует излучения и классифицирует передатчики цифровых стандартов связи DECT, TETRA, GSM, 3G(UMTS), Bluetooth, DMR, APCO25, ZigBee. В режиме реального времени комплекс демодулирует речевой трафик стандартов APCO25, DMR(MOTOTRBO), TETRA показывает видеоконтент PAL/SECAM/NTSC телевизионных сигналов, позволяет выполнять цифровой анализ сигналов (векторная диаграмма, фильтрация, децимация и цифровой сдвиг сигналов в векторной форме (I/Q)).

Дополнительное оборудование (опции) и услуги:

| № | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Комплекс радиомониторинга и анализатор цифровых стандартов связи Кассандра T6 |
| 2 | Портативный комплекс амплитудной пеленгации - анализатор цифровых стандартов связи Кассандра С6 (С21) |
| 3 | Двухканальный комплекс радиомониторинга и цифрового анализа сигналов Кассандра СО |
| 4 | Кассандра WiFi программно-аппаратный комплекс контроля устройств беспроводной связи Wi-Fi |
| 5 | Профессиональный монтаж и пуско-наладка оборудования |