PAGE  
2

1. Назначение
1.1. Фокусируемый инфракрасный лазер «ИК-980» предназначен для визуализации флуоресцентных средств, нанесенных на различные носители.

1.2. Изделие используется автономно. 

1.3. «ИК-980»  представляет собой источник когерентного инфракрасного излучения - с максимумом свечения в области 980 нм.
1.4. Присутствие специальной метки может быть обнаружено по характерному зеленому свечению в месте ее нанесения при облучении лучом лазера с длиной волны 980 нм.

2. Основные технические ХАРАКТЕРИСТИКИ
2.1. «ИК-980» обеспечивает ИК-свечение с максимумом в области 980 нм. 
2.2. Для питания изделия используется 1 аккумулятор тип 14500 -  900 mAh 3,7 В (входит в состав комплекта).
2.3. Изделие работоспособно в диапазоне температур от минус 20°С до плюс 45°С.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

	ИК-лазер, тип    
	GPL-980 

	Номинальная мощность, мВт
	200

	Питание
	1 аккумулятор тип 14500 -  900 mAh 3,7 В

	Рекомендуемое время непрерывной работы/ пауза, мин.
	5/15

	Вес, кг (без элементов питания)
	0,05


2.4. В комплект изделия входят:

· Инфракрасный лазер «ИК-980»   – 1 шт.
· Аккумулятор тип 14500 -  900 mAh 3,7 В – 1 шт.

· USB зарядное устройство -  1 шт.
3. Подготовка изделия к работе
3.1. Извлеките осветитель из футляра. В зимнее время выдержите его при комнатной температуре не менее 2 часов.

3.2.    Проверьте комплектность в соответствии с п. 2.4.
3.3. Вставьте источник питания в торцевую часть осветителя, строго соблюдая полярность.  

Внимание плюсовой контакт аккумулятора «+» должен быть в хвостовой части ИК-лазера.
3.4. Включите осветитель, нажав на кнопку в торце осветителя.

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ

4.1. Рекомендуется следующий режим работы осветителя: непрерывная работа в течение 5 минут, далее пауза в течение 15 минут.

4.2. Работу с осветителем рекомендуется проводить в затененном помещении.

4.3. Направляйте излучение осветителя на исследуемую поверхность.
4.4. При необходимости изменить размер светового пятна вращайте головку лазера.
4.5. По окончании работы отожмите кнопку в торце осветителя.
5. Меры предосторожности
ВНИМАНИЕ! 
НЕ НАПРАВЛЯЙТЕ ОСВЕТИТЕЛЬ В ГЛАЗА!

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Изделие ИК-980 соответствует техническим требованиям   и признано годным к эксплуатации.

Изделие не содержит драгоценных металлов.

Представитель ОТК___________________________

«___» ___________________20____г.

                               М.П.

Продавец ____________________________________

«___» ___________________20____г.

                               М.П.

7. Гарантийные обязательства
Предприятие - поставщик гарантирует сохранность технических характеристик изделия в течение одного года, но не более 3000 часов.

Срок гарантии исчисляется с момента отгрузки изделия потребителю.

Срок гарантии увеличивается на время ремонта (с момента выставления претензии).

В случае отказов изделия по вине предприятия-изготовителя оформление претензий по качеству производится в соответствии с ГОСТ В15.703-78.

Предприятие - поставщик снимает гарантии в случае:


1) эксплуатации, хранения и транспортирования с отклонениями от требований, изложенных в паспорте


2) механических повреждений.


Внегарантийный ремонт изделий осуществляет предприятие-изготовитель. 


































