ГАРАНТИЯ

Производитель гарантирует сохранность технических характеристик изделия в течение одного года. Срок гарантии исчисляется с момента отгрузки изделия конечному пользователю. Гарантия не распространяется источники питания.

Гарантийный срок хранения изделия не более 24 месяцев при температуре от +10С до +30С

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изделие соответствует техническим требованиям и признано годным к эксплуатации. Изделие не содержит драгоценных металлов.

Дата изготовления:                                                                      Штамп изготовителя.

Контроллер:__________________________________

Отметка ОТК

Продавец ________________________

«___» ______________ 20__ г.

Штамп продавца

Портативный щелевой

источник света «След»

Руководство по эксплуатации

Паспорт

НАЗНАЧЕНИЕ

Мощный узконаправленный источник света для выявления следов, волокон, волос и различных частиц на месте преступления. Двенадцать светодиодов белого света,  обеспечивают широкий «линейный» пучок света, предоставляющий идеальную возможность для выявления разного рода частиц на поверхности, брызг крови и пятен, волокон, волос, следов на пыли, в т.ч. отпечатков обуви.

Высокая мощность фонаря при небольших габаритах достигается путем применения новых LED технологий.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Мощность источника света люмен, не менее | 250 |
| Габариты ДхШхВ , мм | 172х77х25 |
| Вес кг, не более | 1 |
| Емкость встроенной аккумуляторной батареи, не менее | 6000 мАч |
| Время непрерывной работы без подзарядки, не менее | 8ч |
| Рабочая ширина полосы освещения, не менее | 142мм |
| Мощность | 2,2Вт |

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИСТОЧНИКА СВЕТА

2

2

1

1

Рис.1 Источник света вид боковой панели.

1.Выключатель

2.Вход для подключения зарядного устройства.

Включение/выключение источника света осуществляется выключателем рис.1 поз.1

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Источник света – 1 шт.;

- Зарядное устройство от сети 220В;

- Упаковка-чехол (тканевый);

- Инструкция по эксплуатации на русском языке.

- Телескопическая рукоятка

СПОСОБ ТРАНСПОРТИРОВКИ

Источник света вместе с зарядным устройством хранится в чехле.

Транспортировка изделия может осуществляться любыми видами транспорта.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Категорически запрещается направлять включенный источник света в сторону глаз человека;

- Не храните источник света на солнечном свете или в месте с высокой температурой.

- Не бросайте источник света в целях сохранения его работоспособности.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА

Зарядное устройство предназначено только для заряда литий-ионного (LI-ION) аккумулятора находящегося в комплекте изделия! Запрещается заряжать аккумулятор нештатными зарядными устройствами.

- Подключите зарядное устройство к розетке электросети, не используя удлинители.

- Красный светодиодный индикатор горит в процессе заряда. Зеленый цвет индикатора означает, что источник света полностью заряжен. Индикатор гаснет при отключении зарядного устройства от сети. После этого рекомендованное время заряда около 6 часов.

Зарядное устройство предназначено ТОЛЬКО! для использования внутри помещений. Берегите его от дождя и снега!

- Для заряда аккумулятора подключите зарядное устройство в соответствующее отверстие на корпусе фонаря рис.1 поз.2.